## Лист1
4 | [6 empty] | Рекомендую прочитать инструкцию на листе №2!
2 | [18 empty] | НЕТ
3 | [18 empty] | АКТИВ
1 |  |  |  | Программа инженерного расчёта силовых трансформаторов на броневых и стержневых сердечниках. | [14 empty] | ДППВ/C
1 | [6 empty] | Илья Овчинников (Наблюдатель), Санкт-Петербург, 2014 | [11 empty] | МОСТ/C
0 |  | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | [11 empty] | ЛАТУРА
1.21 | ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТА | [13 empty] | Средний ток потребления двухтактного |  |  |  | ДППВ/LC
1 | Сетевая обмотка, данные железа, катушки, прочее… | [8 empty] | Увеличьте сердечник! |  |  | 13440 |  | выходного каскада в классе АВ |  |  |  | МОСТ/LC
1 | Uс | 230 |  | экран | 0.15 |  | Kразб. | 1.2 | ► | tm > заданной! Уменьшите ∆U! |  |  |  |  | тип | ламп | Im, мА | 577.3447
ПЭВ-1 | Fс | 50 |  | катушка | каркас |  | К.у. | прог. |  | Увеличьте ∆U, затем СБРОС! |  | 400 | 55.721 |  | Рвых, Вт | 100 | Um, В | 346.4068
ПЭВ-2 | B, Тл | 1.1 |  | dk, мм | 2 |  | tm' | 50 | Увеличьте сердечник или tm' | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  | Ra-a, ом | 2400 | Uост, В | 128.5932
другой | Руд1, Вт/кг | 1 |  | dиз, мм | 0.05 |  | округл. | 1/2витка |  | ▼ | ▲ | ▲▲ | !!!!!!!!! |  | Ua | 475 | Iср, мА | 401.286
2 | Нm, А/м | 200 |  | aиз, мм | 0.2 |  | ручн.реж. | убрать |  | #DIV/0! | . | жмём на | ещё раз |  | Ua0, В | 450 | P0, Вт | 36
НЕТ | Kc | 0.93 |  | Δ | 2 |  | провод | ПЭВ-2 |  | 0 | TRUE | ▲*2! | ▼ |  | Ia0, мА | 160 | Ра, Вт | 45.3054
АКТИВ | . |  |  | пропитка | нет |  | ε |  |  | #NAME? | 0 | FALSE | #NAME?
ОППВ/C | Um/Urms | 1.414 | учёт Δt | 0% |  | 1 |  |  |  |  | сброс! | OK |  | Ra-a, ом | Rн, ом | 4 |  |  | #NAME?
ДППВ/C | ВЫХОДНЫЕ ОБМОТКИ | [8 empty] | СЕРДЕЧНИК |  |  |  |  | ScSok | коррекция | в 1 слой |  |  | ►▼▲◄
МОСТ/C | №№ | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | #NAME? |  | тип | a, см | b, см | c, см | h, см | 384.4479 | 4 | 4+5 | W0 | W0'
ЛАТУРА | нагрузка | МОСТ/C | ОППВ/C | ДППВ/C | АКТИВ | АКТИВ | НЕТ |  |  | БТ | 4 | 5.4 | 2.5 | 7 | 378 | OK | !!!!!!!!! | 2.0365 | #DIV/0!
ДППВ/LC | Uвых., В | 450 | 80 | 15 | 6.3 | 6.3 | 20 |  |  | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0 | 0
МОСТ/LC | Iвых., А | 0.4 | 0.015 | 0.15 | 4 | 1 | 0.04 | 0 | жмём на | ВИТКИ, ДИАМЕТРЫ ПРОВОДОВ ОБМОТОК | [8 empty] | 0
0% | вентиль | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | 1N4007 | MURS320 | MURS320 |  |  | намотка | обмотки | Ø медь | Ø изол. | W обм. | Wсл | Nсл | r обм. | h обм. См | ℓ max обм | ℓ max ср | Ку | ℓср | Koк | h обм. ср. | Ро
50% | ∆U диод | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.54874 | 1 |  | послед | №6 расч. | #NAME? | ---- | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #NAME? | 454.8837
100% | r д.д.ср. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.76633 | #NAME? |  | 1 провод | ручн. | 0.265 | 0.319 | #DIV/0! | 184 | #DIV/0! | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | 0 | 0
0.707 | r min. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 |  | #NAME? | авт. | #NAME? | #NAME? | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #NAME?
0 | r доп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |  | послед | №5 расч. | #NAME? | ---- | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #NAME? | 0 | 0
1 | rL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? |  | 1 провод | ручн. | 0.224 | 0.272 | #DIV/0! | 216 | #DIV/0! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #DIV/0! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #DIV/0! | #NAME?
есть | ∆Umin, % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.39841 | 0.39841 | #DIV/0! | #NAME? |  | #NAME? | авт. | #NAME? | #NAME? | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #NAME? |  |  |  | #N/A | .
нет | ∆U, % | #NAME? | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.0909 | #VALUE! | сброс! | послед | №4 расч. | #NAME? | ---- | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| η' обм. | #NAME? | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #NAME? |  | 1 провод | ручн. | 1.6 | 1.711 | #DIV/0! | 31.5 | #DIV/0! | #DIV/0!
БТ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.004 | 1.004 | 0 | #DIV/0!
СТ |  | #NAME? | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.1 | #DIV/0! | [9 empty] | TRUE
прог. | r макс. | #NAME? | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 245.7791 | #DIV/0! | [9 empty] | #NAME? | #NAME? | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #NAME?
свой | (r1'+ r2) | #NAME? | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 245.0128 | 100 |  | #NAME? | авт. | #NAME? | #NAME? | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #NAME?
#NAME? | U2.х.х. | #NAME? | 56.5691 | 22.278 | #DIV/0! | #DIV/0! | 20 |  |  | послед | №3 расч. | #DIV/0! | ---- | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #NAME?
0.45 | I2, r.m.s | #NAME? | #VALUE! | #DIV/0! | 4 | 1 | #NAME? | #DIV/0! |  | 1 провод | ручн. | 0.4 | 0.462 | #DIV/0! | 128 | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0.5 | I2, peak | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.089511 | 1.75 |  | #DIV/0! | авт. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0.55 | P2 | #NAME? | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #NAME? | 1.65 |  | послед | №2 расч. | #VALUE! | ---- | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #NAME? | #NAME?
0.6 | I1 | #NAME? | #VALUE! | #DIV/0! | 0 | 0 | #NAME? | #VALUE! |  | 1 провод | ручн. | 0.19 | 0.234 | #DIV/0! | 251.5 | #DIV/0! | #NAME? | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #NAME? | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE!
0.65 | P1 | #NAME? | #VALUE! | #DIV/0! | 0 | 0 | #NAME? | 714 |  | #VALUE! | авт. | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE!
0.7 | Pпотерь. | #NAME? | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? |  |  | послед | №1 расч. | #NAME? | ---- | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #NAME? | #VALUE! | #VALUE!
0.75 | Pгаб. | #NAME? | #VALUE! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0.01 | #NAME? | ▲ | 1 провод | ручн. | 0.67 | 0.749 | #DIV/0! | 81 | #DIV/0! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #DIV/0! | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #DIV/0! | #NAME?
0.8 | Θ | #NAME? | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.0745 |  | ▲ | #NAME? | авт. | #NAME? | #NAME? | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #NAME?
0.9 | A | #NAME? | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.77214 |  | #NAME? | послед | cеть расч. | #NAME? | ---- | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #NAME? | #NAME? | #NAME?
1 |  | #NAME?
1.1 | B | #NAME? | 0.70711 | 0.70711 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.4849 | #NAME? | #NAME? | 1 провод | ручн. | 0.8 | 0.885 | #DIV/0! | 67 | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #NAME? | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #NAME?
| F | #NAME? | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.4756
#NAME? | D | #NAME? | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.8842 |  |  | #NAME? | авт. | #NAME? | #NAME? | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #NAME?
| F | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.2378 |  |  | #NAME? | [5 empty] | α' = | #NAME? | #NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? |  | ΣPк
нет |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0.0024075 |  |  | РЕЗУЛЬТАТЫ | [7 empty] | #NAME? | #NAME? | [5 empty] | #NAME?
1 | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1 | 1.0191 |  |  | tm | #NAME? |  | Σh кат, см | #NAME? |  | φ, град. | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! |  | #NAME? | #DIV/0! |  |  | #NAME?
2 | огр.по ∆Uд | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1 | 0 |  |  | Δtп ср. | #NAME? |  | зазор, мм | #NAME? |  | Ls1, Гн | #DIV/0! | #NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? |  |  | #NAME?
3 | Подбор Vlaw, Vfac и dres по ВАХ вентиля. | [8 empty] | W0' | #DIV/0! |  | I0r, А | 0.10796 |  | ℓ 6, м | #NAME?
4 | U, В | 0 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |  | В' | #DIV/0! |  | I0a, А | 0.02044 |  | ℓ 5, м | #NAME? |  | Измерение t обм.
5 | I, А | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.6 | 2.5 | 7.7 | 17 |  | Koк | #NAME? |  | Iх.х., А | 0.10988 |  | ℓ 4, м | #DIV/0! |  | трансформатора
6 | #DIV/0! | 0 | 0.62105 | 0.81233 | 1.004 | 1.1983 | 1.4014 | 1.5995 |  | jср | #NAME? |  | Pс, Вт | 4.7013 |  | ℓ 3, м | #VALUE! |  | t окр. | 20
1 виток | jср | #NAME? | i0a | #NAME? | α = | #NAME? | I0 | 0.10988 |  | j2 | #NAME? |  | Pк, Вт | #NAME? |  | ℓ 2, м | #NAME? |  | r1 | 3
1/2витка | i1 | #NAME? | Пк | #NAME? | ϕw2 | #NAME? | xk | #NAME? |  | j1 | #NAME? |  | ∑η | #NAME? |  | ℓ 1, м | #NAME? |  | r1' | 3.45
2 | j2 | #NAME? | Пс | 411.5823 | β = Пс/Пк | #NAME? | стр.507,531!!!!!!!! | [8 empty] | ℓ сеть, м | #DIV/0! |  | t обм. ср. | 57.5
послед | ϕпк | #NAME? | lc б | 25.2832 | ν = pc/pк | #NAME? | степень, t | 0.683 | [10 empty] | Δtп ср. | 37.5
паралл | ϕпс | 25.7239 | lc с | 31.5664 | Б | #NAME? | степ.t. - I | 0.153 |  |  |  | TRUE | #NAME? | #DIV/0! | TRUE
1 провод | ϕw1 | #DIV/0! | ℓw1 | #DIV/0! | εр | #NAME? | Pдиод=0,5*Iпр.ср.*Uпр.ср.*(1+Uпор./Uпр.ср.) | 221.4447 |  | кенотроны, диоды |  |  |  | провода
2 паралл | j1 | #NAME? | ℓw2 | #NAME? | I0r | 0.10796 | P0 = 22,2*H*B/7,65 | 301.8832 |  | тип | Vlaw | Vfac | dres | Ø медь | ПЭВ-1 | ПЭВ-2 | К.у. прог. | К.у. свой
нет | ϕГ | #NAME? | Pк | #NAME? | i0r | #NAME? | 24.8301 | 25.2832 |  | 5Y3-GT | 1.5 | 0.000354 | 0 | 0.05 | 0.062 | 0.068 | 0.9 | 0.9
5+6 | Г | #NAME? | Pс | 4.7013 | Vk | #NAME? | I0r=Hэ*lc/w | #NAME? |  | 5R4-GY | 1.5 | 0.00046 | 0 | 0.063 | 0.078 | 0.085 | 0.9 | 0.9
4+5+6 |  |  | Gж | 3.8853 | I0a | 0.02044 | 0.625 | 1.75 |  | 5Z3 | 1.5 | 0.00051 | 0 | 0.071 | 0.088 | 0.095 | 0.9 | 0.9
4+5 | #NAME? | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 12.8 | 12.8 |  |  | 6X5 | 1.5 | 0.00058 | 0 | 0.08 | 0.098 | 0.105 | 0.9 | 0.9
3+4+5 |  | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 43.5 | 43.5 |  |  | 6X4 | 1.5 | 0.00068 | 0 | 0.09 | 0.11 | 0.117 | 0.9 | 0.9
3+4 |  | 0.00735 | 0.00735 | 0.00735 | 0.00735 | 0.0066 | 0.0066 |  |  | 5T4 | 1.5 | 0.00075 | 0 | 0.1 | 0.121 | 0.129 | 0.9 | 0.9
2+3+4 | Imax | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.089511 |  |  | 5U4-GB | 1.5 | 0.00078 | 0 | 0.112 | 0.134 | 0.143 | 0.9 | 0.9
2+3 | Umax | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.61734 |  |  | 5V3 | 1.5 | 0.0011 | 0 | 0.125 | 0.149 | 0.159 | 0.9 | 0.9
показать | U1 ном | 0.85289 | 0.64208 | 0.78271 | 1.0642 | 0.75132 | 0.5794 |  |  | 6CA4 | 1.5 | 0.00137 | 0 | 0.14 | 0.166 | 0.176 | 0.9 | 0.9
убрать | Ri | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.76633 |  |  | 5V4 | 1.5 | 0.0014 | 0 | 0.15 | 0.177 | 0.188 | 0.91 | 0.91
каркас | Uост | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.54874 |  |  | 6AX4 | 1.5 | 0.00167 | 0 | 0.16 | 0.187 | 0.199 | 0.91 | 0.91
гильза |  |  | 2427 | 8824 | 324 |  |  |  |  | 6DE4 | 1.5 | 0.00192 | 3 | 0.17 | 0.198 | 0.211 | 0.92 | 0.92
2.6e+43 |  |  | ScSok** | #NAME? | [5 empty] | 6W4 | 1.5 | 0.0026 | 0 | 0.18 | 0.209 | 0.222 | 0.92 | 0.92
|  |  | 8.6013 | 1.566e+43 | 45.0989 |  |  |  |  | 6AU4 | 1.5 | 0.0028 | 0 | 0.19 | 0.22 | 0.234 | 0.92 | 0.92
|  |  | Vlaw | Vfac | dres |  |  |  |  | 5AR4 | 1.5 | 0.0032 | 0 | 0.2 | 0.23 | 0.245 | 0.92 | 0.92
|  |  | 8.6013 | 0.60229 | 0.0073498 |  |  |  |  | GZ34 | 1.5 | 0.00396 | 0 | 0.21 | 0.243 | 0.258 | 0.92 | 0.92
[10 empty] | 6CG3 | 1.5 | 0.0058 | 0 | 0.224 | 0.256 | 0.272 | 0.92 | 0.92
[10 empty] | 5Ц3С | 1.5 | 0.000615 | 0 | 0.236 | 0.269 | 0.285 | 0.92 | 0.92
[10 empty] | 5Ц4С | 1.5 | 0.0015 | 0 | 0.25 | 0.284 | 0.301 | 0.92 | 0.92
[10 empty] | 5Ц4М | 1.5 | 0.00135 | 0 | 0.265 | 0.3 | 0.319 | 0.92 | 0.92
[10 empty] | 5Ц8С | 1.5 | 0.00117 | 0 | 0.28 | 0.315 | 0.334 | 0.92 | 0.92
[10 empty] | 5Ц9С | 1.5 | 0.00029 | 0 | 0.3 | 0.337 | 0.355 | 0.92 | 0.92
[10 empty] | кен 1 | 1.5 | 0.00078 | 0 | 0.315 | 0.352 | 0.371 | 0.92 | 0.92
|  | 180 | 1.2 | 2.25 | 25.2 | 6.3 | 0.8 |  |  | кен 2 | 1.5 | 0.00078 | 0 | 0.335 | 0.374 | 0.393 | 0.93 | 0.93
|  | 1.6 | 2.1 | 1.85 | 1 | 1 | 0 |  |  | кен 3 | 1.5 | 0.00078 | 0 | 0.355 | 0.395 | 0.414 | 0.93 | 0.93
авт. |  | 288 | 2.52 | 4.1625 | 25.2 | 6.3 | 0 |  |  | кен 4 | 1.5 | 0.00078 | 0 | 0.38 | 0.421 | 0.441 | 0.93 | 0.93
ручн. | [9 empty] | кен 5 | 1.5 | 0.00078 | 0 | 0.4 | 0.442 | 0.462 | 0.93 | 0.93
ламп | [9 empty] | кен 6 | 1.5 | 0.00078 | 0 | 0.425 | 0.469 | 0.489 | 0.93 | 0.93
транз | [9 empty] | кен 7 | 1.5 | 0.00078 | 0 | 0.45 | 0.495 | 0.516 | 0.93 | 0.93
[10 empty] | кен 8 | 1.5 | 0.00078 | 0 | 0.475 | 0.521 | 0.543 | 0.94 | 0.94
[10 empty] | кен 9 | 1.5 | 0.00078 | 0 | 0.5 | 0.548 | 0.569 | 0.94 | 0.94
[10 empty] | кен 10 | 1.5 | 0.00078 | 0 | 0.53 | 0.579 | 0.601 | 0.94 | 0.94
[10 empty] | кен 11 | 1.5 | 0.00078 | 0 | 0.56 | 0.611 | 0.632 | 0.95 | 0.95
[10 empty] | кен 12 | 1.5 | 0.00078 | 0 | 0.6 | 0.653 | 0.676 | 0.95 | 0.95
[10 empty] | кен 13 | 1.5 | 0.00078 | 0 | 0.63 | 0.684 | 0.706 | 0.95 | 0.95
[10 empty] | кен 14 | 1.5 | 0.00078 | 0 | 0.67 | 0.726 | 0.749 | 0.95 | 0.95
[10 empty] | 1N4007 | 11.7 | 2.68 | 0.00735 | 0.71 | 0.767 | 0.79 | 0.95 | 0.95
[10 empty] | 1N4937 | 8.6 | 0.6 | 0.0073 | 0.75 | 0.809 | 0.832 | 0.94 | 0.94
[10 empty] | 1N5406 | 11.9 | 14 | 0.006 | 0.8 | 0.861 | 0.885 | 0.93 | 0.93
[10 empty] | 1N5822 | 5.9 | 164 | 0.0056 | 0.85 | 0.913 | 0.937 | 0.93 | 0.93
[10 empty] | 1N5828 | 7.5 | 28500 | 0.0023 | 0.9 | 0.965 | 0.99 | 0.92 | 0.92
[10 empty] | BY329 | 8.6 | 0.62 | 0.0174 | 0.95 | 1.017 | 1.041 | 0.91 | 0.91
[10 empty] | MURS320 | 12.8 | 43.5 | 0.0066 | 1 | 1.068 | 1.091 | 0.9 | 0.9
[10 empty] | MBR760 | 6.33 | 166 | 0.0092 | 1.06 | 1.13 | 1.155 | 0.89 | 0.89
[10 empty] | MUR460 | 9.58 | 2.21 | 0.0235 | 1.12 | 1.192 | 1.217 | 0.88 | 0.88
[10 empty] | диод 1 | 10 | 2.2 | 0.01 | 1.18 | 1.254 | 1.279 | 0.87 | 0.87
[10 empty] | диод 2 | 10 | 2.2 | 0.01 | 1.25 | 1.325 | 1.351 | 0.86 | 0.86
[10 empty] | диод 3 | 10 | 2.2 | 0.01 | 1.32 | 1.397 | 1.423 | 0.85 | 0.85
[10 empty] | диод 4 | 10 | 2.2 | 0.01 | 1.4 | 1.479 | 1.506 | 0.85 | 0.85
[10 empty] | диод 5 | 10 | 2.2 | 0.01 | 1.5 | 1.581 | 1.608 | 0.85 | 0.85
[10 empty] | диод 6 | 10 | 2.2 | 0.01 | 1.6 | 1.683 | 1.711 | 0.85 | 0.85
[10 empty] | диод 7 | 10 | 2.2 | 0.01 | 1.7 | 1.785 | 1.813 | 0.85 | 0.85
[10 empty] | диод 8 | 10 | 2.2 | 0.01 | 1.8 | 1.888 | 1.916 | 0.85 | 0.85
[10 empty] | диод 9 | 10 | 2.2 | 0.01 | 1.9 | 1.99 | 2.018 | 0.85 | 0.85
[10 empty] | диод 10 | 10 | 2.2 | 0.01 | 2 | 2.092 | 2.12 | 0.85 | 0.85
[10 empty] | диод 11 | 10 | 2.2 | 0.01 | 2.12 | 2.214 | 2.243 | 0.85 | 0.85
[10 empty] | диод 12 | 10 | 2.2 | 0.01 | 2.24 | 2.336 | 2.366 | 0.85 | 0.85
[10 empty] | диод 13 | 10 | 2.2 | 0.01 | 2.36 | 2.459 | 2.488 | 0.85 | 0.85
[10 empty] | диод 14 | 10 | 2.2 | 0.01 | 2.5 | 2.601 | 2.631 | 0.85 | 0.85
[14 empty] | 5 | 5.15 | 5.21 | 0.85 | 0.85
Note on B9: Напряжение сети, 90-440В
Note on B10: Частота сети, 50 или 60Гц
Note on B11: Индукция, 0,8-1,8Т
Note on B12: Удельные потери железа при индукции 1Т, 0,3-1,6 Вт/кг
Note on B13: Напряжённость магнитного поля при выбранной индукции, 10-1000А/м
Note on B14: Коэффициент заполнения сердечника сталью, 0,8-0,98
Note on B19: Тип нагрузки обмотки: НЕТ - обмотка отсутствует АКТИВ - активная нагрузка (нагреватель, накал ламп) ОППВ/C - однополупериодный с С-фильтром ДППВ/C - двухполупериодный со средней точкой и C-фильтром МОСТ/С - мостовой с C-фильтром ЛАТУРА - параллельная удвоения ДППВ/LC - двухполупериодный со средней точкой и LC-фильтром МОСТ/LC - мостовой с LC-фильтром
Note on B20: Подставляем необходимое выходное напряжение (для обмоток, работающих на выпрямитель, необходимое напряжение на выходе фильтра) при номинальной нагрузке
Note on B21: Подставляем необходимый выходной ток (для обмоток, работающих на выпрямитель - ток потребления) при номинальной нагрузке
Note on B23: Вычисленное из данных на выпрямительный элемент падение напряжения на начальной характеристике (см. описание). Для мостовых выпрямителей - удвоенное значение
Note on B24: Вычисленное среднее дифференциальное сопротивление выпрямительного элемента ∆U/Iпик (см. описание). Для мостовых выпрямителей - удвоенное значение
Note on B25: Для кенотрона: минимально допустимое сопротивление фазы, Ом (см. даташиты), для диодов можно ставить "0"
Note on B26: Величина доп. последовательного резистора в цепи выпрямителя
Note on B27: Активное сопротивление обмотки дросселя, учитывается только для выпрямителей с LC-фильтром
Note on B28: Минимальное теоретически достижимое по заданным условиям ∆U на нагрузке. Нижняя программная граница для активной нагрузки 0,5%, для выпрямителей - 1,6%
Note on B29: Полученное ∆U на нагрузке. Значение не может быть меньше теоретического
Note on B30: Условный кпд обмоток. Соответствует реальному кпд только для активной нагрузки.
Note on B33: Необходимая величина r прив. для получения заданного падения напряжения
Note on B34: Необходимое сопротивление обмоток трансформатора, приведённое ко вторичной обмотке для получения требуемого напряжения при заданных условиях
Note on B35: Расчётное напряжение обмотки на х.х.
Note on B36: Расчётный ток обмотки, среднеквадратичное значение
Note on B37: Пиковый ток обмотки, только для выпрямителей с С-фильтром
Note on B38: Расчётная мощность обмотки
Note on B39: Расчётный ток первичной обмотки
Note on B40: Расчётная мощность первичной обмотки
Note on B41: Расчётная мощность потерь в меди трансформатора в установившемся тепловом режиме
Note on B43: Угол отсечки выпрямителей с С-фильтром
Note on B54: 1 Заносим значения точек I и U по ВАХ выпрямительного элемента. 2 Счётчиками под графиком добиваемся совпадения графиков. 3 Заносим полученные значения Viaw, Vfac, dres в доступные ячейки таблицы "кенотроны, диоды", присваиваем название.
Note on B57: угол
Note on B58: средняя расчётная плотность тока трансформатора
Note on B60: средняя расчётная плотность тока вторичных обмоток
Note on B64: расчётная плотность тока первичной обмотки
Note on C59: Полный ток первички/активный ток первички
Note on C60: По tm 9.21 стр. 293
Note on C66: Г, стр.232 (7.47)
Note on D77: Расчётное ScSok По Бальяну стр.508, (14.25)
Note on E9: Если экран между первичной и вторичными обмотками не нужен - поставьте "0", нужен - введите толщину экрана, максимум 0,3мм.
Note on E10: Каркасная или гильза (бескаркасная)
Note on E11: Толщина материала катушки, 0,5-5 мм
Note on E12: Толщина межслоевой изоляции, 0,01-0,35 мм
Note on E13: Толщина межобмоточной изоляции, 0,02-1 мм
Note on E14: Суммарный (с двух сторон) отступ от катушки или края гильзы до начала намотки, 1-12 мм
Note on E58: ток активных потерь в стали/ток активный полезный
Note on E59: Пк катушки по Бальяну, стр. 153
Note on E60: Пс сердечника по Бальяну
Note on E61: lc броневой
Note on E62: lc, стержневой
Note on E67: Масса железа
Note on E77: По Бальяну
Note on G60: β стр.145, (5.51)
Note on G61: ν, стр. 134, (5.20)
Note on G62: Б, стр.229 (7.45)
Note on G66: Объём катушки
Note on H9: Коэффициент разбухания обмоток, 1,05-1,35
Note on H10: Коэффициент укладки провода для автоматического режима. "Прог". - по данным программы, "свой" - можете изменить значения в столбце "К.у. свой" таблицы проводов, пределы 0,8 - 0,99
Note on H11: Желаемое ограничение превышения температуры точки максимального перегрева катушки. Допустимый диапазон 20-70°С
Note on H12: Округление расчётного числа витков до ближайшего целого витка, или до ближайшей половины витка
Note on H13: Перед началом расчёта уберите ручной режим. После завершения автоматического расчёта при необходимости отобразите показания ручного. Затем заполните ячейки ручного режима в соответствии с описанием. Для перевода расчёта в ручной режим см. "провод".
Note on H14: Выбор провода "другой" переводит программу на работу по данным проводов ручного режима. Для предотвращения грубых ошибок: диаметр по меди вводимого вручную провода ограничен значениями +/-10% от расчётного (+/-21% по сечению) диаметр по изоляции вводимого вручную провода ограничен значениями (1,03-1,35)*диаметр провода по меди
Note on H15: Соотношение плотностей тока обмоток (j2/j1). Верхнее значение в списке - оптимальное для минимальных потерь в обмотках. Не рекомендуется брать значение меньше 90% от оптимального. Выбор значения значительно больше оптимального может быть продиктован желанием уменьшить зависимость вторичных обмоток друг от друга, при этом точность теплового расчёта уменьшается
Note on H65: Р намагничивания
Note on H67: X
Note on I40: Эта переменная выведена только для контроля работы счётчика, не отображает никакой расчётной информации
Note on I63: Ilya: стр.530 проверить!
Note on I64: Ilya: стр.530 проверить!
Note on I66: Ср
Note on I67: Z
Note on K11: Ls
Note on K13: объединение
Note on K21: Для СТ - данные одной катушки
Note on K22: последовательный/параллельный вариант соединения обмоток - только для СТ, на расчёт БТ не влияет намотка обмотки в 1 провод, или 2 провода в параллель возможна и для БТ и для СТ
Note on K52: Превышение температуры точки максимального перегрева катушки.
Note on K53: Средняя температура перегрева катушки
Note on K54: Скорректированное число витков на вольт
Note on K55: Индукция после корректировки
Note on K56: Коэффициент заполнения окна медью
Note on K57: Средняя расчётная плотность тока трансформатора
Note on K58: Средняя расчётная плотность тока вторичных обмоток
Note on K59: Расчётная плотность тока первичной обмотки
Note on L11: tg φ
Note on M11: градусы
Note on M22: диаметр провода по меди: -расчётный -ручной -ближайший стандартный по сечению\ручной
Note on N18: Для СТ указываем полную ширину окна
Note on N22: диаметр провода по изоляции ------- -ручной -соответствующий стандартному, выбранному программой\ручной
Note on N52: Высота катушки
Note on N53: Зазор между катушкой и сердечником, для СТ - между катушками.
Note on N54: Реактивная составляющая тока х.х
Note on N55: Активная составляющая тока х.х.
Note on N56: Ток холостого хода
Note on N57: Потери в сердечнике.
Note on N58: Потери в катушке, для СТ- в обеих катушках.
Note on N59: кпд блока питания ΣPн/P1
Note on O22: число витков обмотки: - расчётное, скорректированное по выбранной обмотке - округлённое по выбору до ближайшего целого, или до ближайшей половины витка - то же самое
Note on O64: диаметр по меди
Note on P9: Тип усилителя: -ламповый -транзисторный (с двухполярным питанием)
Note on P10: Выходная мощность
Note on P11: Для ламповых - Ra-a, для транзисторных - Rн
Note on P12: Напряжение питания при заданной вых. мощности (для транзисторных - одного плеча)
Note on P13: Напряжение питания при отсутствии сигнала (для транзисторных - одного плеча)
Note on P14: Ток покоя вых. каскада
Note on P18: Требуемое (приблизительно)
Note on P19: По введённым размерам a*b*c*h
Note on P22: число витков в слое: -расчётное -ручное -округлённое вниз до половины витка\ручное
Note on P64: диаметр по изоляции
Note on Q17: № обмотки, относительно которой пересчитываются витки остальных, для получения максимально точного напряжения на выбранной обмотке. Это требуется обычно для низковольтных обмоток, например, накала. Попытка коррекции по несуществующей обмотке игнорируется
Note on Q22: число слоёв обмотки: -расчётное -вычисленное по данным ручного ввода (Wобм./Wсл) -округлённое до большего целого
Note on Q52: угол между индуктивным и активным сопротивлением фазы выпрямителя обмотки №1
Note on Q53: Индуктивность рассеяния, приведённая к обмотке №1
Note on Q54: длина проводов обмоток
Note on Q64: диаметр по изоляции
Note on R9: Амплитуда тока плеча
Note on R10: Амплитуда переменного напряжения плеча
Note on R11: Остаточное напряжение при заданной вых. мощности
Note on R12: Для ламповых - cредний ток потребления вых. каскада Для транзисторных - средний ток потребления по каждому источнику двухполярного напряжения.
Note on R13: Средняя мощность, рассеиваемая на плече вых. каскада в состоянии покоя
Note on R14: Средняя мощность, рассеиваемая на плече вых. каскада при заданной вых. мощности
Note on R17: Размещение до трёх обмоток в 1 слой. Позволяет более рационально использовать окно сердечника. Попытки неправильного объединения (суммарная длина выбранных обмоток в окне > 0,95 длины намотки) игнорируются.
Note on R22: сопротивление обмотки при 20°С, Ом: -расчётное -вычисленное по данным ручного ввода -полученное для стандартных проводов\по данным ручного ввода
Note on R64: Коэффициент укладки провода программный
Note on S52: t стр.229, (7.44)
Note on S64: Можете использовать свой коэффициент укладки провода. Диапазон 0,8-0,99.
Note on T16: Мой точнее
Note on T52: Не удалять!
Note on T55: 1 Заносим в таблицу r обмотки трансформатора при t тр.=t окр. 2 Нагружаем все обмотки трансформатора на номинальную нагрузку. Выдерживаем, чем больше трансформатор - тем дольше. Тепловой режим трансформаторов мощностью 1,5-2 кВт может устанавливаться 5-6 часов. 3 Заносим в таблицу r обмотки "горячего" трансформатора. 4 Анализируем результат
Note on T57: Температура окружающей среды
Note on T58: Сопротивление обмотки при t тр. = t окр.
Note on T59: Сопротивление обмотки "горячего" трансформатора
Note on T60: средняя температура обмотки
Note on T61: Средняя температура перегрева обмотки

## Лист2
#NAME?
Программа инженерного расчёта силовых трансформаторов на броневых и стержневых сердечниках.
Эта программа вряд ли пригодится:
тем, кто и так всё знает
эзотерикам
Введение.
Трансформатору почти 150 лет! Кто знает, сколько их выпущено и выпускается? Казалось бы, для столь массовых устройств всё должно быть отработано до мелочей, но…
Если в большой энергетике с этим, можно сказать, порядок, то с расчётами трансформаторов малой и средней мощности творится, по сути, бардак. И «виноват»
в этом сам трансформатор, то есть его сложность! В любом, даже самом простом двухобмоточном трансформаторе, работающем на активную нагрузку «живут» десятки
электрических, электромагнитных, геометрических и теплотехнических параметров. Все они связаны друг с другом нелинейными зависимостями, и что самое
неприятное: невозможно изменить какой-нибудь один, не затронув другие. Дело ещё больше усложняется при работе на выпрямитель с С-фильтром.
Тогда в расчёт трансформатора надо включать ещё и угол осечки, который помимо прочего, зависит от сопротивлений обмоток, а при определённых условиях, и
индуктивности рассеяния. Трансформатора ещё нет, а для расчёта выпрямителя уже надо знать его параметры. Но для расчёта трансформаторанадо знать углы отсечки -
круг замкнулся, без итераций не обойтись. Что же, вручную пересчитывать сотни не самых простых формул, ещё и не по одному разу? А когда обмоток несколько?
Это практически нереально и сейчас, а в докалькуляторную эпоху тем более. Но считать-то надо…
Поэтому, просто вынужденно, методики расчёта предельно упростили, пожертвовав при этом:
- Хорошей предсказуемостью расчёта.
- Возможностью задавать при расчёте требуемые параметры трансформатора, и гарантированно получать их «в железе».
Перечислю требования к расчёту трансформатора, основные:
- напряжения на нагрузках должны соответствовать заданным с точностью +/– 1–1,5%, максимум 2. Может показаться чрезмерным, но при
«легальном» допуске на напряжение в сети +/– 10%, хочется как можно меньше отклоняться от номинала.
- температурный режим трансформатора должен соответствовать заданному
- точность расчёта должна оставаться высокой вне зависимости от задаваемых условий
- массогабаритные характеристики трансформатора должны быть оптимальными для данной задачи
Дополнительные требования могут быть, например, такие:
- нормированная просадка напряжения
- нормированный кпд
- обеспечение минимального веса или габаритов
Какое-либо требование, в т.ч. и дополнительное, может быть наиболее критичным, но самое первое должно выполняться в любом случае.
Простыми методами не обеспечить выполнение даже первого требования. От тепловых расчётов вообще чаще всего бегают, как от чумы, типичный способ:
взять двух-трёхкратный «запас»… О какой точности и оптимальности расчёта можно говорить в таком случае?
В результате расчёт трансформатора стал чем-то вроде высокого искусства, главным элементом которого стал опыт, накопленные годами эмпирические данные
в голове. Причём существующие в виде не стройной теории, а скорей ощущений, которые не переведёшь в формулы, не перенесёшь чужой мозг. Кроме того,
расчёт "на ощущениях" способствует привязанности к одним и тем же решениям, далеко не оптимальным в каждом конкретном случае. И если ставится
задача, сильно отличающаяся от привычных, на которых набил руку, даже очень опытный может промахнуться. На трансформаторных производствах
дело обстоит не лучше, жалобы на заказные единичные экземпляры трансформаторов подтверждают это. Серийное производство не способствует оттачиванию
расчётов, поэтому и там никаких чудес нет, всё те же несколько формул, пара более-менее опытных человека + большая база данных по ранее намотанным
трансформаторам. При поступлении нового заказа чаще всего в базе находится чего-нибудь похожее, корректируется. Затем наматывается и проверяется «пробник»,
при необходимости ещё раз корректируется – и в серию. С такими методами расчёта трансформатора мы вступили в 21 век…
Но часто, а радиолюбителям практически всегда требуется не серия, а всего один, по сути, уникальный трансформатор под конкретную задачу. И что делать, если нет за
спиной накопленного методом проб и ошибок опыта, или же ничего подобного Вы раньше не мотали? Как всё учесть, чтобы быть уверенным в результате, и получить
трансформатор, практически оптимальный для поставленных условий? Для решения этих весьма непростых задач и предназначена эта программа.
Расчёт трансформатора ведётся по формулам [Л.1], выпрямителей – по формулам [Л.2], [Л.3], [Л.4], переработанным для учёта параметров вентилей, кое-что взято из [Л.5].
Литература.
1 Р.Х. Бальян «Трансформаторы для радиоэлектроники», 1971
2 Терентьев Б.П. «Электропитание радиоустройств», 1958
3 Белопольский И.И. «Электропитание радиоустройств» 1965
4 К.Б. Мазель «Теория и расчёт выпрямителя, работающего на ёмкость с учётом индуктивности рассеяния трансформатора», 1957
5 Г.С. Найвельт «Источники питания радиоэлектронной радиоаппаратуры», 1985
Что умеет программа
Несмотря на несерьёзный формат Exel, немало:
Расчёт до 6 вторичных обмоток, работающих на разные виды нагрузок, с разными выпрямительными элементами.
Расчёт БТ или СТ, для СТ возможно соединение любых обмоток на стержнях как последовательно, так и параллельно.
Расчёт любых обмоток для намотки в один, или два провода в параллель.
Использование для расчёта как проводов ПЭВ-1, ПЭВ-2, так и других в ручном режиме.
Возможность объединения до трёх низковольтных обмоток в один слой намотки.
Корректировку витков обмоток по любой из вторичных обмоток.
Тепловой расчёт трансформатора
Дополнительные бонусы:
расчёт среднего тока потребления двухтактного выходного каскада в классе АВ
подбор параметров вентиля, отсутствующего в базе данных.
проверка температуры обмоток реального трансформатора косвенным методом по изменению сопротивления обмоток.
Ограничения программы.
Мощность рассчитываемого трансформатора приблизительно 10 – 2500 ВА, возможно, и больше. С ростом мощности или тока нагрузки, всё чаще
возникают ограничения, связанные с недостаточным диаметром проводов, даже по 2 в параллель, особенно для выпрямителей с С-фильтром.
Программа позволяет использовать только одну обмотку с ОППВ (любую из шести).
Для обеспечения точности расчёта:
- ёмкость конденсатора на выходе выпрямителей с С-фильтром должна обеспечивать пульсации от пика до пика не больше 10-12%, при ΔU <10
пульсации должны быть ≤ ΔU.
- индуктивность дросселя в выпрямителях с LC-фильтром должна обеспечивать непрерывность тока в дросселе, желательно соблюдать условие
L ≥ 2*Lмин.
- самая мощная обмотка должна располагаться сразу же после сетевой – только для первой обмотки вычисления корректируются по получаемой
индуктивности рассеяния.
- желательно, чтобы требуемая мощность первой обмотки составляла ≥ 60% от общей мощности трансформатора, особенно при мощностях более
300-400Вт.
- окно магнитопровода должно быть заполнено не менее чем на 2/3.
Особенности программы.
- напряжения, числа витков и сопротивления обмоток с ДППВ указаны для полной обмотки.
- для СТ в таблице «витки, диаметры проводов обмоток» указаны данные одной катушки.
- в ручном режиме вводимый диаметр проводов по меди ограничен значениями +/– 10% от расчётного, 1,03–1,35*диаметр по меди.
- в процессе расчёта программа «привязывается» к стандартным диаметрам проводов, наиболее близких по сечению к вычисленному значению,
поэтому при изменении ΔU высота катушки изменяется иногда достаточно резко
Программа НЕ умеет:
думать за разработчика – всё же надо иметь достаточно ясные представления о предмете расчёта.
проверять допустимые пиковые, средние токи и обратные напряжения для выбранного выпрямительного элемента, это несложно сделать и самому.
выполнять заведомо абсурдные условия типа: низковольтный источник с кенотроном; ток нагрузки 1А с 5Ц3С, 1000В и 20А в одной обмотке, и подобные.
Достоинства: по сути эта программа – симулятор «наоборот»: заносим нужные напряжения, токи, типы выпрямителей, вентилей, и с учётом выбранного ΔU на нагрузке
автоматически получаем: необходимые расчётные напряжения обмоток на х.х., среднеквадратичные (RMS) токи обмоток, требуемое сопротивление фазы выпрямителя и
сопротивление обмоток (для первой обмотки учитывается и Ls); для получения вычисленного сопротивления обмоток, с учётом выбранного ε рассчитывается
требуемая плотность тока для каждой обмотки с учётом длины и сечения провода; в тепловом расчёте учитывается реальная поверхность излучения катушки,
потери в сердечнике, поверхность излучения сердечника, изменение коэффициента теплоотдачи от температуры.
Недостатки: полностью автоматизировать процесс расчёта не удалось, программа вышла не самой простой в обращении, а точная настройка весьма острой и временами
несколько «капризной». Для облегчения работы – примечания в ячейках, строка предупреждений и рекомендаций, описание работы (ниже по тексту).
Как проверялась программа. Несколько десятков разнообразных конфигураций трансформаторов, рассчитанных в программе, переносились в симулятор LTSpice, где
проверялось соответствие полученных на нагрузках напряжений и RMS-токов обмоток. В подавляющем большинстве случаев разница получаемых напряжений на нагрузках
не превышала 0,5-0,8%. В худшем случае было превышение напряжения на 1,7% у маломощной обмотки с ОППВ. Разница вычисления RMS токов для низковольтных
обмоток с С-фильтром не превышала 7%, в остальных случаях гораздо меньше.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
В ячейках, доступных для изменения, использован подчёркнутый шрифт, жирный шрифт – в ячейках с окончательными результатами.
Основным элементом настройки настройки является счётчик грубо/точно, расположенный под кнопкой «СБРОС/ПЕРЕСЧЁТ». С его помощью
настраивается ΔU нагрузочной обмотки №1, для остальных обмоток все параметры рассчитываются автоматически. Критерий – кпд обмоток
одинаковый с первой. Поскольку при изменении ΔU, происходит и изменение всех остальных параметров, контроль результатов расчёта
ведётся визуально по диаграмме и значениям таблицы «РЕЗУЛЬТАТЫ».
Кнопка «СБРОС/ПЕРЕСЧЁТ». Двукратное нажатие её приводит к сбросу ошибок, и пересчёту листа. Обязательно пользуйтесь ей после увеличения ΔU, объединения
обмоток, переключений вариантов намотки, изменения ε, не вредно её нажимать и после других изменений.
ΔU – падение напряжения на нагрузке в процентах от напряжения на х.х. Для выпрямителей с LC-фильтром ΔU означает падение напряжения от теоретически минимально
возможного при обеспечении непрерывности тока в дросселе.
Обратите внимание, что в зависимости от типа нагрузки обмоток ΔU сильно отличаются.
Появление предупреждений или выделение красным цветом значений в ячейках, говорит о несоответствии параметров требуемым.
РАСЧЁТ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для корректной работы в Exel 2003 необходимо включить: СЕРВИС-НАДСТРОЙКИ-Analysis ToolPak VBA.
1. Работа начинается с заполнения таблицы «ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТА».
Пока не произведён расчёт в автоматическом режиме, ручной использовать невозможно, устанавливаем: или ПЭВ-1
Выбор индукции – один из самых дискутируемых вопросов, связанный как с параметрами железа, так и с требованиями по массе/габаритам или же уровнем электро-
магнитных наводок от трансформатора. Можно утверждать: чем выше качество железа – тем выше может быть принята индукция. Чрезмерное уменьшение
индукции (часто оно обусловлено желанием уменьшить ток х.х. до очень низких величин) не имеет под собой технических обоснований. Даже если ток х.х. составляет 30%
от рабочего, суммарный ток первичной обмотки нагруженного трансформатора увеличивается менее, чем на 5%. Конечно, при снижении индукции уменьшаются наводки
от трансформатора, но ухудшаются другие, не менее важные параметры. Во всём должен быть разумный подход. Поэтому введено нижнее ограничение в 0,8Т, подходящее,
на мой взгляд, лишь для низкокачественного железа. Правда, чем выше принимается индукция, тем более желательно знать точные величины H, а особенно Pуд. И если
величина H влияет, в основном на ток х.х., и мало на расчёт, то от удельных потерь зависит тепловой режим трансформатора. Поэтому сочетание высокой индукции и
низкого перегрева достижимо лишь на качественном железе с низкими потерями. Замечу, что справочные данные по удельным потерям получены в «тепличных»
условиях, в реальных сердечниках они обычно минимум на 30-40% выше. Программа использует Pуд. при индукции 1Т; зная Pуд. при другой индукции (Bx), легко
пересчитать значение для 1Т: Pуд.1= Pуд.x/Bx2. В дальнейшем при изменении индукции программа автоматически пересчитывает Pуд (но не H).
Кразб. В программе принято условие, что разбухают только провода, изоляция – нет. "Средний" коэффициент разбухания катушки, который заносится в ячейку, во многом
зависит от квалификации намотчика.
tm – превышение температуры точки максимального перегрева катушки. Точный тепловой расчёт – весьма непростая задача, поскольку многие величины для конкретного
исполнения и условий эксплуатации неизвестны. Вряд ли реальная температура перегрева идеально совпадёт с расчётной, ожидается точность +/–10%.
Неким промышленным стандартом в СССР и России считается перегрев обмоток 50-550С. Вполне разумный выбор для изделий среднего качества. Перегрев в 35-400С, на
мой взгляд, оптимальный, менее 30 – излишество, а менее 20 – уже эзотерика. Задаваемый диапазон tm – 20-700С. Вычисленное значение должно находиться в диапазоне
18-750С, в противном случае все остальные вычисления могут быть некорректны.
ε – соотношение плотности тока вторичной обмотки к плотности тока первичной. Выбор верхнего значения в списке соответствует оптимальному для данного сердечника
и вычисленной высоты катушки. Рекомендую по умолчанию пользоваться этим значением, при необходимости корректируя в одну или другую сторону для обеспечения
лучшего заполнения окна. Подробнее – [Л.1] гл. 8.4.
2. Заполняем таблицу «ВЫХОДНЫЕ ОБМОТКИ». Перед заполнением лучше однократно нажать «СБРОС/ПЕРЕСЧЁТ».
Не обращая внимание на предупреждения, заносим в таблицу требуемые типы нагрузок, выпрямительных элементов, требуемые напряжения и токи нагрузок.
Не делайте «запас»! Заложив большие токи, чем требуются, получите завышенные напряжения на нагрузках. Если нагрузка обмотки постоянная, просто заносим
требуемые нагрузкой токи/напряжения. В случае переменной нагрузки (типичный случай – усилитель в классе АВ), надо определиться, какие токи и напряжения заносить.
При прослушивании самой экстремальной музыки средняя мощность усилителя не превышает 40-45% от максимальной синусоидальной. Ток и требуемое напряжение
при такой (а для обычной музыки хватит и 30%) выходной мощности и надо заносить для обмотки, питающей выходной каскад. В помощь – программка для расчёта.
Это не касается определённых усилителей – гитарных, в которых зачастую используется режим перегрузки оконечного каскада. При этом мощность на выходе усилителя
может достигать 140-150% от синусоидальной. Для таких режимов лучше брать требуемое напряжение и ток при полной синусоидальной мощности, а tm ограничить
величиной 40-450С.
Немного о выпрямителях.
ОППВ/C – самый плохой по всем параметрам, не рекомендую использовать его в первой обмотке. Типичное применение – цепи с малым током, например, смещения.
ДППВ/C – несколько лучше. Но формально одна обмотка со средней точкой для СТ превращается в четыре. ДППВ хуже мостового и удвоителя Латура, использовать его
имеет смысл с кенотронами, или для низковольтных выпрямителей на диодах.
МОСТ/C и удвоитель Латура – самые подходящие для мощных потребителей. Для получения двухполярного напряжения часто используется мостовая схема
выпрямления со средней точкой, она эквивалентна обычной мостовой. Заносить надо полное напряжение, а при намотке от середины витков сделать отвод. При такой
схеме на СТ можно разместить каждую половину обмотки на своём стержне.
ДППВ/LC и МОСТ/LC позволяют уменьшить размеры трансформатора, но требуют солидного дросселя – выигрыша по суммарной массе/габаритам не будет.
Зато пульсации гораздо меньше, ближе к синусу, чем к «пиле», и практически не зависят от тока нагрузки, внутреннее сопротивление таких выпрямителей ниже. Но надо
обеспечить апериодическую характеристику фильтра, и непрерывность тока в дросселе во всём диапазоне токов нагрузки. Дроссель довольно сильно «лучит». В целом,
для применения LC-фильтра нужна определённая подготовка.
r мин – минимальное допустимое сопротивление фазы в цепи выпрямителя, актуально для кенотронов. Программа не позволит уменьшить сопротивление ниже разрешённого
При введении r мин в любых обмотках, кроме первой, возможно, что кпд этих обмоток окажется ниже, чем у первой:
Для устранения добавьте r.доп – дополнительное сопротивление между выпрямителем и фильтром.
r доп Кроме указанного выше случая, его установка может оказаться весьма полезной, при С-фильтре и выпрямителе на диодах:
- для эмуляции кенотрона.
- когда нагрузка постоянна. В некотором диапазоне ΔU при добавлении r доп, RMS-ток обмотки падает быстрее, чем растёт требуемое напряжение. Т.е. возрастает коэффициент
использования трансформатора, и требуемая мощность обмотки снижается. Дополнительный бонус – некоторое уменьшение пульсаций при той же величине конденсатора.
Особенно полезным этот приём может быть при достаточно больших мощностях, и малого, <10-150 угла φ между индуктивным и активным сопротивлением фазы выпрямителя
В этом случае по условиям перегрева часто приходится уменьшать ΔU до величины всего 4-5%, иногда и меньше. Чем меньше ΔU выпрямителя с С-фильтром, тем хуже
коэффициент использования трансформатора. В то же время, если не требуется малое ΔU, добавление сопротивления позволяет уменьшить трансформатор, или увеличить
снимаемую мощность при том же перегреве, или снизить перегрев при той же мощности. Кроме того, при малых ΔU увеличивается зависимость выходного напряжения от
от формы синусоиды в сети. Понятно, что если синусоида в сети срезана, например, на 5%, то получить ΔU равное или меньше этой цифры невозможно, и выходное
напряжение будет ниже расчётного. Увеличение угла отсечки с помощью дополнительного сопротивления уменьшает эту зависимость.
r доп может помочь, если обмотки немного не помещаются в имеющийся сердечник, допустимо увеличение ΔU, а увеличивать температуру трансформатора нежелательно.
При LC-фильтре для обеспечения апериодической характеристики фильтра сопротивление имеющегося дросселя может оказаться слишком низким, а увеличение r обмотки
нежелательным по условиям перегрева, r доп. поможет и в этом случае. Но, в отличие от выпрямителей с С-фильтром, добавление последовательного сопротивления
к LC-фильтру однозначно увеличивает требуемую мощность трансформатора. Мощность, выделяемая на r доп. = I2 r.m.s.²*r доп.
В начале расчёта рекомендую установить r доп = 0. И лишь когда очертания трансформатора начнут вырисовываться, при необходимости можно вводить значение, которое
должно быть < (r1’+r2). После этого надо увеличить ΔU.
3. Выбираем сердечник. Не такой простой вопрос. К сожалению, громадное разнообразие типоразмеров сердечников, марок железа и условий проектирования не позволяет
достаточно точно выбрать сердечник по одному критерию – произведению Sc*Sок. Для разной геометрии сердечника, мощности, индукции, типа железа, tm, необходимо
выбирать разную плотность тока, kо, что делает весьма условной известную формулу, и ей подобные:
Кроме того, эта формула ничего не может сказать ни про ΔU, ни тем более, про перегрев.
В подтверждение приведу пример, железо и прочее принято одинаковым:
Как видно, формально одинаковые по вышеприведённой формуле
сердечники, на деле существенно различаются, а разные условия
проектирования требуют и разного подхода. Встречаются и «экзотические»
сердечники, например с необычно широким окном, c >> a. Для них
упрощённые методики расчёта дают совсем неприличную погрешность.
Программа предлагает приблизительный выбор Sc*Sок, реально требуемое
может оказаться больше или меньше на 15-20%, в некоторых случаях
и до 30-35%.
В таблицу «СЕРДЕЧНИК» заносим размеры сердечника.
4. Итак, заполнили таблицу «ВЫХОДНЫЕ ОБМОТКИ», и выбрали
сердечник. Отжимаем кнопку «СБРОС». Возможно, в ячейках появятся
######, это значит, что выбранное ΔU первой обмотки меньше
теоретически возможного для данных условий, либо сердечник чрезмерно переполнен, либо вычисленная температура выходит за пределы корректного вычисления.
Проверьте, соответствует ли тип выпрямительного элемента требуемому, и просто здравому смыслу. Если да - увеличиваем ΔU, и двукратно нажимаем «СБРОС».
Скорей всего, результаты пока далёки от ожиданий. Ориентируясь на диаграмму, цифры таблицы «Результаты», и строку предупреждений/рекомендаций,
перестраиваем ΔU, приближаясь к нужным цифрам. Ещё раз напоминаю: после увеличения ΔU обязательно двукратно нажимайте «СБРОС/ПЕРЕСЧЁТ»!
Пути оптимизации. Часто получается, какой-нибудь параметр не устраивает, остальные в норме.
Обмотки немного не помещаются в окно: попробовать объединить 2-3 низковольтные в один слой намотки (если объединение некорректно, программа проигнорирует
и предупредит); если объединение в принципе невозможно, перевести расчёт подходящих обмоток на 2 провода в параллель; проанализировать соотношение диаметров
расчётных и реальных проводов, часто может помочь некоторое изменение ε. Для СТ выбор параллельного соединения половин обмотки на стержнях может дать лучшее
заполнение окна. Попробовать увеличить индукцию.
tm немного выше требуемой: на данном сердечнике два пути – уменьшать ΔU, если есть место в окне, или увеличивать индукцию.
ΔU больше требуемого, а окно заполнено: увеличить индукцию, если это невозможно или нежелательно, увеличить сердечник.
Все параметры в норме, но места в окне ещё много. Конечно, если четверть окна свободно, это не очень хорошо, хотя если устраивает, почему нет? Хочется улучшить –
уменьшаем ΔU, или берём сердечник поменьше.
Всё устраивает? Ещё раз двукратно нажимаем «СБРОС/ПЕРЕСЧЁТ». Проверяем.
5. Ручной режим. Расчёт в автоматическом режиме проведён, но расчётных проводов нет в наличии. Включаем:
В таблице «ВИТКИ, ДИАМЕТРЫ ПРОВОДОВ» заполняем ячейки для ручного ввода. Неправильные значения выделяются красным жирным шрифтом. Чем ближе
будут диаметры к расчётным – тем лучше. Отклониться больше +/– 10% от расчётного диаметра по меди, ввести значения толщины провода по изоляции вне пределов
(1,03-1,35)*диаметр по меди, и разместить в слое больше витков, чем физически возможно, программа не позволит (будьте внимательны, при ручном вводе Wсл
коэффициент укладки провода не учитывается!). После этого включаем (при этом несколько изменятся диаметры расчётных проводов, не обращайте
внимание), и проверяем.
Модель вентиля.
Для описания ВАХ вентиля используется модель, применённая в программе PSUD-2. С помощью всего трёх
параметров можно с хорошей точностью описать ВАХ практически любого выпрямительного элемента.
Замечу, что многие модели в PSUD-2 составлены весьма небрежно.
Параметры выбранного для расчёта вентиля попадают в итерационную цепочку вычисления угла отсечки,
где аппроксимируются указанным на графике образом, всего по двум точкам, но поскольку в зависимости
от среднего и пикового тока эти точки являются «плавающими», итоговый результат расчёта RMS-токов, ΔU,
и требуемого U обмотки на х.х. оказывается весьма точным. Наибольшие расхождения с LT-Spice
получаются при расчёте низковольтных выпрямителей с С-фильтром: занижение пиковых токов до 10-12%,
занижение RMS-токов до 5-7%, однако точность расчёта выходных напряжений остаётся высокой.
А поскольку суммарный вклад таких обмоток в общую мощность трансформатора обычно невелик,
этой погрешностью в итоговом результате можно пренебречь.
При сравнении результатов симуляций LT-Spice и PSUD-2 появились сомнения в безупречности последней.
При малых напряжениях и углах отсечки PSUD-2 завышает пиковые и RMS-токи (до 25-30%), а также
получаемое выходное напряжение (до 5-7%). Добавляет вопросов и обратный «выкус» синуса при
симуляции низковольтных выпрямителей.
А теперь ложечка дёгтя. Эта программа, как и симуляторы, предполагает наличие «правильной» синусоиды в сети. К сожалению, очень часто это не так, поэтому в условиях
срезанной верхушки синусоиды для выпрямителей с С-фильтром на диодах, реальные напряжения могут оказаться ниже расчётных. Была мысль ввести некую коррекцию,
но всё же вести расчёт на плохую сеть считаю неправильным. Более-менее надёжный способ борьбы с этим явлением – увеличивать угол отсечки, т.е. ΔU. Это часто
вступает в противоречие с допустимым перегревом (вспоминаем r доп.). Если же увеличение ΔU нежелательно, придётся мириться с большей зависимостью выходных
напряжений выпрямителей с С-фильтром от формы напряжения в сети.
И в завершении: если что-то не клеится, не спешите обвинять программу, скорей всего, введённые требования на этом сердечнике физически неосуществимы, или же Вы
не до конца разобрались с ней.
Об ошибках, недостатках, неточностях и пожеланиях пишите на: ilyaplug@mail.ru
P.S. Стремление сделать «самый лучший трансформатор» не доводит до добра. Удач в намотке!